## АБр.18
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Абрикосовая ,18
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов (в т.ч.зарплата работников службы экспл.) | 3.28
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек). Технические обходы и осмотры. | 1.4 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 1.1 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.5 | ежемесячно
| Транспортные расходы | 0.15 | ежемесячно
| 5.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0
| 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0
| 5.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.1 | 2 раза в год
| 6.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.03 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования.
1.Уборка помещений, входящих в
| в общее пользование. | 4.25
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1.1 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1.02 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.15 | 3 раз в неделю
| специнвентарь | 0.18 | ежемесячно
| Очистка мусоропроводов | 1.8 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории. | 1.77
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора.Уборка мусора с газонов | 1.6 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.08 | ежемесячно
| выкашивание травы , уборка травы с газонов | 0.09 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.1 | ежемесячно
III | 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.24 | 2 раза в год
В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.15 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.29
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Косм.ремонт существующего оборудования детских площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка (зимний период) |  | 1 раз в год
IV | 6.Подготовка специнвентаря. |  | 2 раза в год
| Аварийное обслуживание | 0.32
V | Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
| Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
VI | Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 13.4
В том числе:
| Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.804 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.216 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Аб.25
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме , принятом на общем
собрании собственников по ул.Абрикосовая , 25
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.12 | 6611
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 1.67 | 9882.14
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.18 | 1072
4 | Услуги банка | 0.29 | 1747.84
5 | Транспортные расходы | 0.15 | 883
6 | Спец.одежда и инвентарь | 0.13 | 771.32
7 | Аварийное обслуживание | 0.35 | 2074.69
Материалы на содержание и
8 | текущий ремонт | 0.26 | 1528.13
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
9 | 36 месяцев) | 0.06 | 355.66
Расходы АУП ,
общеэксплуатационные
10 | расходы 24% от затрат | 1.54 | 9119.18
11 | Налоги | 0.66 | 3951.65
|  | 6.41 | 37996.61
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## А23
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Абрикосовая ,23а
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов (в т.ч.зарплата службы экспл.) | 3.06
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек). Технические обходы и осмотры. | 0.7 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.67 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.4 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.3 | 1 раз в год
| 5. Транспортные расходы | 0.25 | ежемесячно
| 6.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.11 | 2 раза в год
| 7.Техническое обслуживание теплоузлов | 0.63 | ежемесячно по договору
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
1.Уборка помещений, входящих в
| в общее домовое имущество | 3.39
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1.52 | 5 раз в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1.72 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.15 | 5 раз в неделю
| Очистка мусоропроводов | 0 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории входящей в общее домовое имущество | 1.5
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 1.35 | 3 раз в неделю
| Уборка мусора с газонов | 0.05 | 2 раза в неделю
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка мусора с газоноа | 0.1 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация)1 раз в месяц | 0.04 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) 2 раза в год | 0.1 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.3 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.85
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 2 раза в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.35
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
VI | Услуги управления (при способе управления "Управляющая компания") | 0.95 | ежемесячно
| Итого | 13.4
В том числе:
| Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.8 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.22 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В4
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул. Вишневая , 4
№ |  | Тариф | Периодичность
п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов (в т.ч.зарплата службы экспл.) | 2.3
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек). Технические обходы и осмотры. | 0.92 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.89 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.27 | ежемесячно
| 4.Транспортные расходы | 0.2 | ежемесячно
| 5.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.02 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
1.Уборка помещений, входящих в
| в общее домовое имущество | 5.01
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1.39 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1.35 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.15 | 3 раз в неделю
| Очистка мусоропроводов | 2.12 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории входящей в общее домовое имущество | 2.14
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора .Уборка мусора с газонов. | 2.06 | 5 раз в неделю
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка мусора с газоноа | 0.08 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация)1 раз в месяц | 0.06 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) 2 раза в год | 0.18 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.06 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.3 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2.Космет. ремонт существующего оборудования детских и спортивных площадок( при наличии средств). |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год(зимний период)
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 1 раз в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.35
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 13.4
В том числе:
| Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.8 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.216 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы

## В10
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме , принятом на общем
собрании собственников по ул.Вишневая ,10
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.26 | 5408
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 2.15 | 9200
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.22 | 927
4 | Услуги банка | 0.3 | 1290
5 | Транспортные расходы | 0.11 | 483
6 | Спец.одежда и инвентарь | 0.12 | 510
7 | Аварийное обслуживание | 0.26 | 1096.03
Материалы на содержание и
6 | текущий ремонт | 0 | 0
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
7 | 36 месяцев) | 0.02 | 103
Расходы АУП ,
общеэксплуатационные
8 | расходы 24% от затрат | 1.59 | 6790.78
| Налоги | 0.38 | 1647
|  | 6.41 | 27454.81
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В10,7
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Вишневая ,10/7
№ |  | Тариф | Периодичность
п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплата службы эксплуатации) | 1.634
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Тенические обходы и осмотры. | 0.805 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.483 | ежемесячно
| 3.Транспортные расходы | 0.17 | ежемесячно
| 4.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.12 | 2 раза в год
| 5.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.056 | 1 раз в 3 года
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования.
Уборка придомовой
| территории . | 5.025
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора ,уборка мусора с газонов.Уборка лест.клеток | 4.85 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.175 | ежемесячно
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка травы с газоноа | 0 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
IV | 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.28 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 3.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
V | Аварийное обслуживание | 0.3
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | м
VI | Работы по текущему ремонту | 1.7 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании.
VII | Обслуживание внешних сетей до границы балансовой принадлежности | 1.68 | ежемесячно
VIII | Услуги сторонних организаций ( банк,почта) | 0.72 | ежемесячно
IX | Услуги управляющей организации | 1.372 | ежемесячно
X | Налоги 6% | 1.09 | ежемесячно
XI | Общеэксплуатационные расходы 24% | 4.3584 | ежемесячно
| Итого | 18.1594
Подписи:
| ___________________________________ |  | ____________________
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________
| ______________________________ |  | ____________________

## В12
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме , принятом на общем
собрании собственников по ул.Вишневая ,12
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 0.91 | 4065.21
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 2.11 | 9435
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.25 | 1140
4 | Услуги банка | 0.3 | 1352
5 | Транспортные расходы | 0.13 | 583
6 | Спец.одежда и инвентарь | 0.11 | 500
7 | Аварийное обслуживание | 0.25 | 1125
Материалы на содержание и
6 | текущий ремонт | 0 | 0
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
7 | 36 месяцев) | 0.03 | 150
Расходы АУП ,
общеэксплуатационные
8 | расходы 24% от затрат | 1.94 | 8693.96
| Налоги | 0.38 | 1726.22
|  | 6.41 | 28770.39
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В13
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме , принятом на общем
собрании собственников по ул.Вишневая ,13
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.86 | 6566.7
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 2.11 | 7420
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.22 | 790
4 | Услуги банка | 0.3 | 1065.32
5 | Транспортные расходы | 0.13 | 450
6 | Спец.одежда и инвентарь | 0.08 | 300
7 | Аварийное обслуживание | 0.23 | 816
Материалы на содержание и
6 | текущий ремонт | 0 | 0
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
7 | 36 месяцев) | 0.04 | 150
Расходы АУП ,
общеэксплуатационные
8 | расходы 24% от затрат | 1.06 | 3748.4
| Налоги | 0.38 | 1359.98
|  | 6.41 | 22666.4
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В16
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул. Вишневая , 16
Периодичность
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов (в т.ч.зарплата службы экспл.) | 2.6
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек). Технические обходы и осмотры. | 0.9 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.92 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.5 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0 | 1 раз в 2 года
| 5.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.1 | 2 раза в год
| 6.Транспортные расходы | 0.18 | ежемесячно
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования
1.Уборка помещений, входящих в
| в общее пользование | 4.2
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1.25 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1.85 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.25 | 3 раз в неделю
| Очистка мусоропроводов | 0.85 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории | 1.88
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора , Уборка мусора с газонов. | 1.72 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.08 | ежемесячно
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка травы с газона | 0.08 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация)1 раз в месяц | 0 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) 2 раза в год | 0 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.06 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.3 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Ремонт существующего оборудования детских и спортивных площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год(зимний период)
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 1 раз в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.41
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании.
VI | Услуги управления (при способе управления "Управляющая компания") | 0.95
| Итого | 13.4
В том числе:
| Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.8 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.22 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В17
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Вишневая,17
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов | 2.6504
| 1.Осмотр и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек) | 0.82 | ежемесячно
| 2. Осмотр и устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). | 0.76 | ежемесячно
| 3. Осмотр и устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.). | 0.42 | ежемесячно
| 4.Проверка профилактических испытаний электрооборудования в жилом доме. | 0.3 | 1 раз в 2 года
| 5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0.1704 | 1 раз в 2 года
| 6.Транспортные расходы | 0.15 | ежемесячно
| 7.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.03 | 1 раз в 3 года
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования.
1.Уборка помещений общего
| пользования. | 1.59
| Подметание лестничных площадок и маршей | 0.79 | 3 раз в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 0.68 | 2 раза в месяц
| Мытье кабин лифта | 0.12 | 3 раз в неделю
| Очистка мусоропроводов | 0 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории . | 0.97
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора .Уборка мусора с газонов. | 0.93 | 3 раз в неделю
| Выкашивание травы , уборка травы с газонов. | 0.04 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.04 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.17 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.11 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.3 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 1 раз в год
| 2.Космет. ремонт оборудования детских и спортивных площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.29
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 2.1 | по графику
| Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании. |  | при наличии средств
VII | Налоги 6% | 0.804 | ежемесячно
VIII | Общеэксплуатационные расходы 24% | 3.22 | ежемесячно
| Итого | 12.2444
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В18
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Вишневая ,25
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 3.14
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.9 | 1 раз в месяц
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.92 | 1 раз в месяц
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.5 | 1 раз в месяц
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.26 | 1 раз в 2 года
| 5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0.22 | 1 раз в 2 года
| 6.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.11 | 2 раза в год
| 7.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.06 | 1 раз в 3 года
| 8. Транспортные расходы | 0.17 | ежемесячно
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
1.Уборка помещений, входящих в
| в общее домовое имущество | 5.1
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1.21 | 3 раз в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1.22 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.15 | 3 раз в неделю
| Очистка мусоропроводов | 2.52 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории входящей в общее домовое имущество | 1.91
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора.Уборка мусора с газона. | 1.72 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.08 | ежемесячно
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка травы с газона | 0.11 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация)1 раз в месяц | 0.05 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) 2 раза в год | 0.25 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.2 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.3 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.45
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3.6 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 15
В том числе:
| Налоги 6% | 0.87 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.462 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В19
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме , принятом на общем
собрании собственников по ул.Вишневая ,19
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.12 | 2722.496
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 1.67 | 4059.436
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.18 | 437.544
4 | Услуги банка | 0.29 | 704.932
5 | Транспортные расходы | 0.15 | 364.62
6 | Спец.одежда и инвентарь | 0.13 | 316.004
7 | Аварийное обслуживание | 0.35 | 850.78
Материалы на содержание и
8 | текущий ремонт | 0.26 | 632.008
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
9 | 36 месяцев) | 0.06 | 145.848
Расходы АУП ,
общеэксплуатационные
10 | расходы 24% от затрат | 1.54 | 3743.432
11 | Налоги | 0.66 | 1604.328
|  | 6.41 | 15581.428
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В21
Приложение к договору
п.4.4.,4.5
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме , указанных в приложении №3 ,
установленная на общем собрании собственников помещений с учетом
приложений Домоуправлением (протокол №____ от ______________
Адрес: ул. Вишневая № 21
| оплачиваемая площадь | 2125.2 | м2
| обслуживаемая | 3011.34 | м2
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.8822 | 4000
Уборка лестничных
2 | клеток | 1.6469 | 3500
3 | Уборка мусора | 0 | 0
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 0.87 | 1848.924
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.1 | 212.52
4 | Спец.одежда и инвентарь | 0.08 | 167.646
5 | Аварийное обслуживание | 0.22 | 467.544
Материалы на содержание и
6 | текущий ремонт | 2.1 | 4462.92
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
7 | 36 месяцев) | 0.005 | 4.33
Расходы АУП ,
общеэксплуатационные
8 | расходы 24% от затрат | 1.41 | 2996.532
9 | Налоги | 1.73 | 3676.596
|  | 10.0441 | 21337.012
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В22
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме , принятом на общем
собрании собственников по ул.Вишневая ,22
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 0.92 | 4065
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 2.12 | 9335
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.2 | 866.67
4 | Услуги банка | 0.3 | 1326.88
5 | Транспортные расходы | 0.13 | 562
6 | Спец.одежда и инвентарь | 0.1 | 450
7 | Аварийное обслуживание | 0.25 | 1115
Материалы на содержание и
6 | текущий ремонт | 0 | 0
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
7 | 36 месяцев) | 0.05 | 200
Расходы АУП ,
общеэксплуатационные
8 | расходы 24% от затрат | 1.96 | 8617.12
| Налоги | 0.38 | 1693.89
|  | 6.41 | 28231.56
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В23
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Вишневая ,23
Периодичность
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ до 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов (в т.ч.зарплата службы экспл.) | 3.87
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек). Технические обходы и осмотры. | 1.18 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 1.12 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.59 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.35 | 1 раз в 2 года
| 5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0.2 | 1 раз в 2 года
| 6.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.18 | 2 раза в год
| 7.Транспортные расходы | 0.22 | ежемесячно
| 8.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.03 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования
Уборка придомовой
| территории | 3.1
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора.Уборка мусора с газонов.Очистка ливневок | 2.8 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.1 | ежемесячно
| выкашивание травы , уборка травы с газонов | 0.2 | 2 раза в год
| Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.11 | 1 раз в месяц
| Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.25 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
IV | 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.2 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
V | 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.26 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 3.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 4.Поверка приборов учета |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
VI | Аварийное обслуживание | 0.42
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
VII | Работы по текущему ремонту | 1.79 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 10
В том числе:
| Налоги 6% | 0.6 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% | 2.4 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В24
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме , принятом на общем
собрании собственников по ул.Вишневая ,24
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.44 | 6170.48
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 2.08 | 9057.36
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.23 | 1001.535
4 | Услуги банка | 0.3 | 1283.97
5 | Транспортные расходы | 0.11 | 478.995
6 | Спец.одежда и инвентарь | 0.07 | 304.815
7 | Аварийное обслуживание | 0.25 | 1019.63
Материалы на содержание и
8 | текущий ремонт | 0 | 0
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
9 | 36 месяцев) | 0.03 | 145.53
Расходы АУП ,
общеэксплуатационные
10 | расходы 24% от затрат | 1.5 | 6698.96
11 | Налоги | 0.4 | 1751.2
|  | 6.41 | 27912.475
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В25
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Вишневая ,25
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 3.49
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 1.1 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.98 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.5 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.27 | 1 раз в 2 года
| 5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0.2 | 1 раз в 2 года
| 6.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.15 | 2 раза в год
| 7.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.03 | 1 раз в 3 года
| 8. Транспортные расходы | 0.26 | ежемесячно
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
1.Уборка помещений, входящих в
| в общее пользование | 2.65
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1.15 | 3 раз в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1.24 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.15 | 3 раз в неделю
| специнвентарь | 0.11 | ежемесячно
2.Уборка придомовой
| территории | 2.57
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора.Уборка мусора с газона. | 2.3 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.11 | ежемесячно
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка травы с газона | 0.16 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.04 | ежемесячно
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.25 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.1 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.5 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.45
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3.35 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 13.4
В том числе:
| Налоги 6% | 0.8 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 0.32 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В26
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Вишневая ,26
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ до 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 3.876
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 1.18 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 1.12 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.59 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.28 | 1 раз в год
| 5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0.266 | 1 раз вгод
| 6.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.18 | 2 раза в год
| 7. Транспортные расходы | 0.23 | ежемесячно
| 6.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.03 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
Уборка придомовой
| территории входящей в общее домовое имущество | 2.62
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора.Уборка мусора с газонов | 2.28 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.14 | ежемесячно
| выкашивание травы , уборка травы с газонов | 0.2 | 2 раза в год
| Обработка от грызунов,(дератизация)1 раз в месяц | 0.07 | 1 раз в месяц
| Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) 2 раза в год | 0.25 | 2 раза в год
В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.19 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.244 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Косм.ремонт оборудования детских и спортивных площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
III | 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.44
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3.5 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
VI | Услуги сторонних организаций (банк,почта) | 0.79 | ежемесячно
| Итого | 11.98
В том числе:
| Налоги 6% | 0.72 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% | 2.88 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В27
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Вишневая ,27
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 2.45
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.973 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.833 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.28 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.14 | 1 раз в 3 года
| 5.Транспортные расходы | 0.098 | ежемесячно
| 6.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.105 | 2 раза в год
| 7.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.021 | 1 раз в 3 года
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования
1.Уборка помещений, входящих в
| в общее пользование | 2.254
| Подметание лестничных площадок и маршей | 0.973 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1.036 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.105 | 3 раз в неделю
| специнвентарь.моющие средства | 0.14 | ежемесячно
2.Уборка придомовой
| территории | 1.743
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора.Уборка мусора с газонов | 1.61 | 5 раз в неделю
| специнвентарь.моющие средства | 0.077 | ежемесячно
| выкашивание травы , уборка травы с газона | 0.056 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.056 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.161 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.07 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.371
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Косм.ремонт оборудования детских площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Поверка приборов учета |  | 1 раз в год
| 6.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 7.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.175
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 0 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
VI | Налоги 6% | 0.62 | ежемесячно
VII | Общеэксплуатационные расходы 24% | 2.5 | ежемесячно
| Итого | 10.4
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В28
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме , принятом на общем
собрании собственников по ул.Вишневая ,28
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.44 | 6501.7872
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 2.08 | 9408.9204
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.23 | 1038.4799
4 | Услуги банка | 0.27 | 1219.0851
5 | Транспортные расходы | 0.11 | 496.6643
6 | Спец.одежда и инвентарь | 0.07 | 316.0591
7 | Аварийное обслуживание | 0.25 | 1128.7825
Материалы на содержание и
8 | текущий ремонт | 0 | 0
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
9 | 36 месяцев) | 0.03 | 135
Расходы АУП ,
общеэксплуатационные
10 | расходы 24% от затрат | 1.53 | 6946
11 | Налоги | 0.4 | 1751.2
|  | 6.41 | 28941.9785
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В30
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Вишневая ,30
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 2.32
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.9 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.89 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.34 | ежемесячно
| 4.Транспортные расходы | 0.19 | ежемесячно
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования
1.Уборка помещений общего
| пользования | 4.4
| Подметание лестничных площадок и маршей | 0.85 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 0.87 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.15 | 3 раз в неделю
| специнвентарь | 0.18 | ежемесячно
| Очистка мусоропроводов | 2.35 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории | 2.59
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора .Уборка мусора с газона. | 2.34 | 3 раза в неделю
| специнвентарь | 0.1 | ежемесячно
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка мусора с газоноа | 0.15 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация)1 раз в месяц | 0.05 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) 2 раза в год | 0.24 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.1 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.4 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Косм.ремонт существующего оборудования детских и спортивных площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.3
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 13.4
В том числе:
| Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.8 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.22 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В31
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Вишневая ,31
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 3.3
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.85 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.8 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.35 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.35 | 1 раз в год
| 5.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.11 | 2 раза в год
| 6.Техническое обслуживание теплоузлов | 0.84 | 1 раз в 3 года
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования
1.Уборка помещений общего
| пользования | 3.45
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1.6 | 3 раз в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1.7 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.15 | ежемесячно
2.Уборка придомовой
| территории | 1.33
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора.Уборка мусора с газона. | 1.16 | 5 раз в неделю
| стрижка деревьев | 0.08 | 1 раз в год
| специнвентарь | 0.03 | ежемесячно
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка травы с газона | 0.06 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.03 | ежемесячно
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.17 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.12 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.85 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Косм.ремонт оборудования детских площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка (зимний период) |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.65
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3.15 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
VI | Транспортные расходы | 0.35 | ежемесячно
| Итого | 13.4
В том числе:
| Налоги 6% | 0.8 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 0.32 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В32
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Вишневая ,32
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 1.792
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.693 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.574 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.322 | ежемесячно
| 4.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.021 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
| 5. Транспортные расходы | 0.182 | ежемесячно
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
1.Уборка помещений, входящих в
| в общее пользование | 3.346
| Подметание лестничных площадок и маршей | 0.714 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 0.721 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.105 | 3 раза в неделю
| Очистка мусоропроводов | 1.806 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории | 1.3937
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора .Уборка мусора с газонов. | 1.26 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.0497 | ежемесячно
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка мусора с газоноа | 0.084 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.0483 | ежемесячно
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) 2 раза в год | 0.175 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.056 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.2103 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Косм.ремонт существующего оборудования детских площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.2585
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 2.1 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
VI | Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.8
VII | Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.22
| Итого | 13.3998
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## В34
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества ,состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Вишневая ,34
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 2.51
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.92 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.8 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.5 | ежемесячно
| 4.Транспортные расходы | 0.19 | ежемесячно
| 5.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.1 | 2 раза в год
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего имущества
1.Уборка помещений общего
| пользования | 4.55
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.15 | 3 рааз в неделю
| Очистка мусоропроводов | 2.4 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории | 1.67
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора .Уборка мусора с газонов. | 1.45 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.13 | ежемесячно
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка травы с газона | 0.09 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.06 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.25 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.2 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.76 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 3.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 4.Заготовка песка(зимний период) |  | 1 раз в год
| 5. Косм.ремонт существующего оборудования детских площадок. |  | при наличии средств
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.4
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 13.4
В том числе:
| Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.8 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.22 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________ | 0.40714

## В36
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества ,состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Вишневая ,36
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 2
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.72 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.7 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.4 | ежемесячно
| 4.Транспортные расходы | 0.18 | ежемесячно
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего имущества
1.Уборка помещений общего
| пользования | 4.56
| Подметание лестничных площадок и маршей | 0.99 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1.1 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.25 | 3 рааз в неделю
| Очистка мусоропроводов | 2.22 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории | 2.93
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора .Уборка мусора с газонов. | 2.75 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.08 | ежемесячно
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка травы с газона | 0.1 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.06 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.19 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.1 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 3.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 4.Заготовка песка(зимний период) |  | 1 раз в год
| 5. Косм.ремонт существующего оборудования детских площадок. |  | при наличии средств
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.2
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 13.04
В том числе:
| Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.8 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.22 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________
0.40714

## М1
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества, состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Макаренко ,1
Периодичность
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ до 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов (в т.ч.зарплата службы экспл.) | 4.24
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек). Технические обходы и осмотры. | 1.24 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 1.05 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.6 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.43 | 1 раз в год
| 5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0.4 | 1 раз в 2 года
| 6.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.18 | 2 раза в год
| 7.Транспортные расходы | 0.3 | ежемесячно
| 8.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.04 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
Уборка придомовой
| территории входящей в общее домовое имущество | 2.68
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора.Уборка мусора с газонов | 2.41 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.12 | ежемесячно
| выкашивание травы , уборка травы с газонов | 0.15 | 2 раза в год
| Обработка от грызунов,(дератизация)1 раз в месяц | 0.07 | 1 раз в месяц
| Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) 2 раза в год | 0.35 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
IV | 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.15 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
V | 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.5 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Косм.ремонт оборудования детских и спортивных площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
VI | Аварийное обслуживание | 0.3
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
VII | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
VII | Услуги сторонних организаций (банк,почта) | 0.69
| Итого | 11.98
В том числе:
| Налоги 6% | 0.72 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% | 2.88 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## М18
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества ,состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Макаренко,18
Периодичность
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ до 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 4.15
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.95 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.63 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.29 | ежемесячно
| 4.Транспортные расходы | 0.3 | ежемесячно
| 5.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.5 | 1 раз в год
| 6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0.08 | 1 раз в 3 года
| 5.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0
| Техническое обслуживание теплоузла | 1.35 | ежемесячно
| 8.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.05 | 1 раз в 3 года
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
Уборка придомовой
| территории входящей в общее домовое имущество | 3.11
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 1.99 | 6 раз в неделю
| Уборка мусора с газонов | 0.81 | 2 разва в неделю
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка мусора с газоноа | 0.31 | 2 раза в год
| Обработка от грызунов,(дератизация)1 раз в месяц | 0.1 | 1 раз в месяц
| Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) 1 раза в год | 0.12 | 1 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
IV | 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.35 | 1раз при подгот. к ОЗП
V | 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.4
1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,.
2. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
3. Промывка систем отопления
4.Гидравлическое испытание системы ЦО
5.Заготовка песка
6.Подготовка уборочного инвентаря.
VI | Аварийное обслуживание | 0.75 | Круглосуточно
Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание)
VII | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с перечнем работ ,относящихся к текущему ремонту (Правила и нормы технической эксплуатации жилых домов) и решения собственников помещений на общем собрании
| Итого | 11.98
В том числе:
| Налоги 6% | 0.72
| Общеэксплуатационные расходы 24% | 2.88
Подписи:
| ___________________________________ |  | ____________________
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________
| ______________________________ |  | ____________________

## М19
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества ,состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Макаренко,19
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 2.12
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.91 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.7 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.3 | ежемесячно
| 4.Транспортные расходы | 0.18 | ежемесячно
| 5.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.03 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего имущества
1.Уборка помещений общего
| пользования | 5.52
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1.5 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1.31 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.15 | 3 рааз в неделю
| Очистка мусоропроводов | 2.56 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории | 1.73
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора .Уборка мусора с газонов. | 1.56 | 5 раз в неделю
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка мусора с газоноа | 0.17 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.06 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.24 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.1 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.23 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 3.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 4.Заготовка песка(зимний период) |  | 1 раз в год
| 5.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.4
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 13.4
В том числе:
| Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.8 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.22 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________
0.40714

## М28
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества ,состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Макаренко,28
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 2.481
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.895 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.69 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.3 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.18 | 1 раз в 2 года
| 5.Транспортные расходы | 0.154 | ежемесячно
| 6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0.226 | 1 раз в 2 года
| 7.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.14 | 2 раза в год
| 8.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.05 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
1.Уборка помещений, входящих в
| в общее пользование | 5.3
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1.43 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1.38 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.15 | 3 раза в неделю
| Очистка мусоропроводов | 2.34 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории | 1.6
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора .Уборка мусора с газона. | 1.37 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.08 | ежемесячно
| выкашивание травы , уборка травы с газона | 0.15 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.06 | ежемесячно
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.2 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.13 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.32 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 3.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 4.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 5.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.305
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 13.396
В том числе:
| Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.8 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.22 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## М30
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества ,состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Макаренко,30
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 2.481
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.895 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.69 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.3 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.18 | 1 раз в 2 года
| 5.Транспортные расходы | 0.154 | ежемесячно
| 6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0.226 | 1 раз в 2 года
| 7.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.14 | 2 раза в год
| 8.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.05 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
1.Уборка помещений, входящих в
| в общее пользование | 5.3
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1.43 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1.38 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.15 | 3 раза в неделю
| Очистка мусоропроводов | 2.34 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории | 1.6
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора .Уборка мусора с газона. | 1.37 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.08 | ежемесячно
| выкашивание травы , уборка травы с газона | 0.15 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.06 | ежемесячно
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.2 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.13 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.32 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 3.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 4.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 5.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.305
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 13.396
В том числе:
| Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.8 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.22 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## М39
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества , состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул.Макаренко,39.
№ |  | Тариф | Периодичность
п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилого дома(в т.ч.зарплата службы эксплуат.) | 2.19
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.81 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технический осмотр и обход. | 0.7 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технический осмотр и обход. | 0.45 | ежемесячно
| 4.Проверка профилактических испытаний электрооборудования в доме. | 0 | 1 раз в 2 года
| 5.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.02 | 1 раз в 3 года
| 5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0 | 1 раз в 2 года
| 6.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.1 | 2 раза в год
| 7.Транспортные расходы | 0.11 | ежемесячно
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования.
1.Уборка помещений общего
| поьзования. | 5.66
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1.35 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 1.77 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.18 | 3 раз в неделю
| Очистка мусоропроводов | 2.36 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории . | 2.29
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора .Уборка мусора с газонов. | 2.14 | 5 раз в неделю
| выкашивание травы , уборка травы с газонов. | 0.15 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация). | 0.1 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) . | 0.2 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.1 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.2 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 3.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 4.Заготовка песка (в зимний период) |  | 1 раз в год
| 5.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.3
Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание)
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
| Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании. |  | при наличии средств.
VI | Услуги стор. организаций( банк,почта) | 0.6 | ежемесячно
| Итого | 14.64
В том числе:
| Налоги 6% ( от 14,64 руб) | 0.87 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 14,64руб.) | 3.5136 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## М41
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества ,состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Макаренко,41
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 2.84
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 1.12 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.95 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.5 | ежемесячно
| 4.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.1 | 2 раза в год
| 5.Транспортные расходы | 0.17 | ежемесячно
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
1.Уборка помещений, входящих в
| в общее домовое имущество | 3.36
| Подметание лестничных площадок и маршей | 0.65 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 0.8 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.15 | 3 раза в неделю
| Очистка мусоропроводов | 1.76 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории входящей в общее домовое имущество | 1.72
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора . Уборка мусора с газонов. | 1.62 | 5 раз в неделю
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка мусора с газоноа | 0.1 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.07 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.25 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.1 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.3 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Ремонт существующего оборудования детских и спортивных площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.36
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 12
В том числе:
| Налоги 6% ( от 12 руб) | 0.72 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 12руб.) | 2.88 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## М43
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества ,состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Макаренко,43
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 2.9407
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.8197 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.5502 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.42 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.448 | 1 раз в год
| 5.Транспортные расходы | 0.21 | ежемесячно
| 6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0.3458 | 1 раз в год
| 7.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.126 | 2 раза в год
| 8.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.021 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
2.Уборка придомовой
| территории | 1.274
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора .Уборка мусора с газона. | 1.225 | 5 раз в неделю
| выкашивание травы , уборка травы с газона | 0.049 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.05 | ежемесячно
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.14 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.105 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.77 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 3.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 4.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 5.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.322
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 2.8 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
VI | Налоги 6% | 0.72 | ежемесячно
VII | Общеэксплуатационные расходы 24% | 2.88 | ежемесячно
| Итого | 12.0017
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## М45
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме , принятом на общем
собрании собственников по ул.Макаренко ,45
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.44 | 8526.24
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 2.08 | 12315.68
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.23 | 1361.83
4 | Услуги банка | 0.26 | 1539.46
5 | Транспортные расходы | 0.11 | 651.31
6 | Спец.одежда и инвентарь | 0.07 | 414.47
7 | Аварийное обслуживание | 0.24 | 1421.04
Материалы на содержание и
8 | текущий ремонт | 0 | 0
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
9 | 36 месяцев) | 0.03 | 185.68
Расходы АУП ,
общеэксплуатационные
10 | расходы 24% от затрат | 1.54 | 9108.9
11 | Налоги | 0.41 | 2429
|  | 6.41 | 37953.61
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## М47
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества ,состав (перечень объектов) которого
определен собственниками помещений по ул.Макаренко,47
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы экспл.) | 2.68
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.55 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.41 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.22 | ежемесячно
| 5.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.3 | 1 раз в год
| 4. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0.18 | 1 раз в год
| 5.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.2 | 2 раза в год
| 6.Техническое обслуживание приборов учета | 0.82 | 1 раз в месяц
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
1.Уборка помещений, входящих в
| в общее домовое имущество | 4.48
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1.1 | 2 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 0.81 | 1 раз в неделю
| Мытье кабин лифта | 0.15 | 6 раз в неделю
| Очистка мусоропроводов | 2.42 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории входящей в общее домовое имущество | 1.43
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 0.98 | 6 раз в неделю
| Уборка мусора с газонов | 0.3 | 2 раза в неделю
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка мусора с газоноа | 0.15 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация)1 раз в месяц | 0.08 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) 2 раза в год | 0.25 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.23 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.5 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.75
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 13.4
В том числе:
| Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.8 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.22 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________