## Тр.3
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества , состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул.Труда ,3
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплата службы эксплуат.) | 3.878
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 1.155 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 1.057 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.42 | ежемесячно
| 4. Транспортные расходы | 0.175 | ежемесячно
| 5.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 1.05 | 2 раза в год
| 6.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.021 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
2.Уборка придомовой
| территории | 3.192
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора . Уборка мусора с газона. | 3.003 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.084 | ежемесячно
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка мусора с газоноа | 0.105 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.07 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.28 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 3.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.28
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 2.1 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
VI | Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.84 | ежемесячно
VII | Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.36 | ежемесячно
| Итого | 14
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Тр4
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего
имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул. Труда , 4
Адрес: ул. Труда № 4
| оплачиваемая площадь | 2885.01 | м2
Цена 1м2 комплекса услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме 6,41 руб.Сумма начисления в месяц 18492,91р.
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.8759 | 5412
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 2.1689 | 6257.34
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.034662 | 100
4 | Спец.одежда и инвентарь | 0.051993 | 150
5 | Транспорт | 0.057771 | 166.67
6 | Аварийное обслуживание | 0.2773 | 800
Материалы на содержание и
7 | текущий ремонт | 0 | 0
обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится
1 раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
8 | 36 месяцев) | 0.020312 | 58.6
Общеэксплуатационные
9 | расходы 24% от затрат | 1.5384 | 4438.3
10 | Налоги | 0.38475 | 1110
|  | 6.41 | 18492.91
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Тр.10
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего
имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул. Труда ,10
Адрес: ул. Труда № 10
| оплачиваемая площадь | 2891.49 | м2
18534.4509
Цена 1м2 комплекса услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме 6,41 руб.Сумма начисления в месяц 18534,45р.
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.7171 | 4965
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 2.1251 | 6144.62
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.20993 | 607
4 | Спец.одежда и инвентарь | 0.051876 | 150
5 | Транспорт | 0.12104 | 350
6 | Аварийное обслуживание | 0.24901 | 720
Материалы на содержание и
7 | текущий ремонт
обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится
1 раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
8 | 36 месяцев) | 0.020059 | 58
Общеэксплуатационные
9 | расходы 24% от затрат | 1.53 | 4427.76
10 | Налоги | 0.3846 | 1112.07
|  | 6.4087 | 18534.45
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Тр13
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего
имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул. Труда ,13
Адрес: ул. Труда № 13
| оплачиваемая площадь | 633.59 | м2
Цена 1м2 комплекса услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества |  |  |  | 4061.3119
собственников в многоквартирном доме 6,41 руб.Сумма начисления в месяц 4061,31р.
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 3.8432 | 2435
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 1.5764 | 998.8
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.10259 | 65
4 | Спец.одежда и инвентарь | 0 | 0
5 | Аварийное обслуживание | 0.11258 | 71.33
Материалы на содержание и
6 | текущий ремонт | 0 | 0
обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится
1 раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
7 | 36 месяцев) | 0.015783 | 10
Общеэксплуатационные
8 | расходы 24% от затрат | 0.37276 | 236.18
9 | Налоги 6% | 0.38669 | 245
|  | 6.41 | 4061.31
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Тр.15
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего
имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул.Труда,15
Адрес: ул. Труда № 15
| оплачиваемая площадь | 4463.5 | м2
Цена 1м2 комплекса услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме 8,41 руб.Сумма начисления в месяц 37538,04р. |  |  |  | 37538.035
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.2796 | 5711.63
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 2.0237 | 9033
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.21396 | 955
4 | Спец.одежда и инвентарь | 0.10082 | 450
5 | Транспорт | 0.11202 | 500
6 | Аварийное обслуживание | 0.14002 | 625
Материалы на содержание и
7 | текущий ремонт | 2 | 8927
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
8 | 36 месяцев) | 0.016805 | 75.01
Общеэксплуатационные
9 | расходы 24% от затрат | 2.0184 | 9009.12
10 | Налоги 6% | 0.5046 | 2252.28
|  | 8.41 | 37538.04
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Тр.17,1
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества , состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул.Труда , 17/1
Периодичность
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплата службы эксплуат.) | 2.562
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.91 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.77 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.42 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.301 | 1 раз в 2 года
| 5.Транспортные расходы | 0.161 | ежемесячно
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования
1.Уборка помещений общего
| пользования | 1.68
| Подметание лестничных площадок и маршей | 0.735 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 0.721 | 1 раз в неделю | 1.68
| Мытье кабин лифта | 0.119 | 3 раз в неделю
| специнвентарь | 0.105 | ежемесячно
2.Уборка придомовой
| территории | 1.72
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора . Уборка мусора с газонов. | 1.58 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.105 | ежемесячно | 1.72
| выкашивание травы 4 раза в год, уборка мусора с газоноа | 0.035 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.05 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) 2 раза в год | 0.21 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период |  |  | 0.13
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.14 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП | 0.25
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.364 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год | 0.42
| 2. Поверка приборов учета. |  | 1 раз в год | 1.12
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.2
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 2.1 | по графику | 0.75
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
VI | Услуги сторонних организаций(банк,почта) | 0.35 | ежемесячно | 3.03
VII | Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.8 | ежемесячно
VIII | Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.22 | ежемесячно | 0.95
| Итого | 13.396 |  | 10.05
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Тр17,2
|  |  | Приложение к договору |  |  |  | Приложение к договору
п.4.4.,4.5
| Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего |  |  |  | Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
| имущества,состав (перечень объектов) которого определен |  |  |  | собственников в многоквартирном доме , указанных в приложении №3 ,
| собственниками помещений по ул. Труда ,17/2 |  |  |  | установленная на общем собрании собственников помещений с учетом
приложений Домоуправлением (протокол №____ от ______________
| Адрес: ул. Труда № 17/2 |  |  |  | Адрес: ул. Труда № 17/2
| оплачиваемая площадь | 2503.79 |  |  | оплачиваемая площадь | 2509.41
| обслуживаемая площадь | 3741.15 |  |  | обслуживаемая площадь | 3741.15
17626.6816
Цена 1м2 комплекса услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества |  |  |  | Цена 1м2 комплекса услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества |  |  |  |  | 4230.4036
собственников в многоквартирном доме 7,04 руб.Сумма начисления в месяц 17626,68 р. |  |  |  | собственников в многоквартирном доме 7,04 руб.Сумма начисления в месяц 17540,69 р. |  |  |  |  | 1057.6009
Стоимость
|  |  | Стоимость услуг за месяц |  |  | Тариф | услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб) | №п.п. | Виды работ | (руб./м2) | (руб)
| Уборка придомовой |  |  |  | Уборка придомовой
1 | территории | 0.79879 | 2000 | 1 | территории | 0.78187 | 1948.08 | 4110.6
2 | Уборка лестничных клеток | 0.95056 | 2380 | 2 | Уборка лестничных клеток | 0.73688 | 1836 | 3462
3 | Уборка мусоропроводов | 0.89864 | 2250 | 3 | Уборка мусоропроводов | 0.85434 | 2128.66 | 3366
| Обслуживание внутридомового |  |  |  | Обслуживание внутридомового
4 | инженерного оборудования | 1.5753 | 3944.18 | 4 | инженерного оборудования | 1.5498 | 3861.55 | 3710.38
5 | Обработка от грызунов, |  |  | 5 | Обработка от грызунов,
| комаров , насекомых | 0.18106 | 453.34 |  | комаров , насекомых | 0.10139 | 252.62 | 453.34
6 | Спец.одежда и инвентарь | 0.1313 | 328.76 | 6 | Спец.одежда и инвентарь | 0.13195 | 328.76 | 480
7 | Транспорт | 0.15177 | 380 | 7 | Аварийное обслуживание | 0.37089 | 924.11 | 600
8 | Аварийное обслуживание | 0.23964 | 600 |  | Материалы на содержание и
| Материалы на содержание и |  |  | 8 | текущий ремонт | 0 | 0 | 0
9 | текущий ремонт | 0 | 0 |  | Расходыпо договарам |  |  | 0
Общеэксплуатационные
| Общеэксплуатационные |  |  | 10 | расходы 24% от затрат | 1.0685 | 2662.35 | 4230
10 | расходы 24% от затрат | 1.6896 | 4230.4 | 11 | Налоги | 1.4443 | 3598.56 | 1060
11 | Налоги | 0.42336 | 1060 |  |  | 7.04 | 17540.69 | 21472.32
|  | 7.04 | 17626.68 |  |  |  |  | -3931.63
Подписи:
Подписи:
Генеральный директор
| Генеральный директор |  |  |  | ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
Представители инициативной группы
[5 empty] | ______________________________ |  | ____________________
| ______________________________ |  | ____________________

## Тр.18
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества , состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул.Труда , 18
№ |  | Тариф | Периодичность
п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ до 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплата службы эксплуат.) | 1.64
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации до 1 метра, (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек),Технические обходы и осмотры. | 0.71 | ежемесячно,при обнаружении- устранение в течении 3-х часов.
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения до 1 метра, (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технический осмотр и обход. | 0.5 | ежемесячно
| 3. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.14 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 4.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.29
| 1. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 2.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
II | Б. Работы, выполняемые по обслуживанию и содержанию жилого дома,согласно договора (электрика) | 0.52
| 1. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технический осмотр и обход. | 0.3 | ежемесячно,при обнаружении- устранение в течении 3-х часов.
| 2.Проверка профилактических испытаний электрооборудования в доме (договор) | 0.22 | 1 раз в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период | 0.35
| 1.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров (замена элементов декора) | 0.15 | по заявке совета МКД ,при обнаружени- с принятием мер безопасности.
| 2. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,.Осмотр кровли,устранение мелких неисправностей на кровле,герм.швов | 0.19 | при подготовке к ОЗП,по мере выявления в течении 5 суток .
| 3. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах(договор) | 0.01 | 1 раз в год
IV | Д. Договорные обязательства | 2.89
| 1.Обработка от грызунов ,(дератизация)1 раз в месяц | 0.07 | 1 раз в месяц
| 2.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) 2 раза в год | 0.15 | 2 раза в год
| 3.Аварийное обслуживание | 0.25
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
| 4.Техническое обслуживание теплоузлов | 2.13 | ежемесячно по договору
| 5.Поверка приборов учета | 0.1 | по графику
| 6.Эксплуат.износ техники | 0.11 | ежемесячно по договору
| 7.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.08 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
V | Г.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования
Уборка придомовой
| территории входящей в общее домовое имущество | 2.51
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора ,уборка мусора с газона(детской площадки. | 1.946 | 6 раз в неделю
| Очистка ливневок. | 0.144 | 1 раз в квартал и по мере загрязнения .
| Подготовка уборочного инвентаря,спецодежды. | 0.13 | 1 раз в месяц.
| заготовка песка (детская площадка и во время гололеда) | 0.02 | по заявке совета МКД
| Ремонт оборудования детских площадок | 0.02 | по заявке совета МКД
| выкашивание травы 4 раза в год, уборка мусора с газоноа | 0.25 | 4 раза в год по заявке
VI | Е.Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 10.91
в том числе:
| Налог 6% | 0.65
| Общеэксплуатационные расходы 24% | 2.62
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Тр.21
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего
имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул. Труда ,21
Адрес: ул. Труда № 21
| оплачиваемая площадь | 3021.79 | м2
Цена 1м2 комплекса услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме 8,41 руб.Сумма начисления в месяц 25413,25р.
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.7493 | 5286
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 1.5719 | 4750
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.38543 | 1164.7
4 | Спец.одежда и инвентарь | 0.099279 | 300
5 | Транспорт | 0.1059 | 320
6 | Аварийное обслуживание | 0.28129 | 850
Материалы на содержание и
7 | текущий ремонт | 2 | 6043.58
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
8 | 36 месяцев) | 0.02482 | 75
Общеэксплуатационные
9 | расходы 24% от затрат | 1.6875 | 5099.18
10 | Налоги 6% | 0.5046 | 1524.79
|  | 8.41 | 25413.25
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Тр.23
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего
имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул. Труда ,23
Адрес: ул. Труда № 23
| оплачиваемая площадь | 5038.34 | м2
| обслуживаемая площадь | 7687.9 | м2
Цена 1м2 комплекса услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме 7,04 руб.Сумма начисления в месяц 35469,91р.
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 0.55787 | 2810.73
2 | Уборка лестничных клеток | 1.1432 | 5760
3 | Уборка мусоропроводов | 1.14 | 5743.67
Обслуживание внутридомового
4 | инженерного оборудования | 1.5127 | 7621.39
5 | Обработка от грызунов,
| комаров , насекомых | 0.098983 | 498.71
6 | Спец.одежда и инвентарь | 0.1287 | 648.41
7 | Транспортные расходы
7 | Аварийное обслуживание | 0.20344 | 1025
Материалы на содержание и
8 | текущий ремонт | 0 | 0
9
Общеэксплуатационные
| расходы 24% от затрат | 1.6894 | 8512
10 | Налоги | 0.56566 | 2850
|  | 7.04 | 35469.91
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Тр.27
Приложение к договору
п.4.4.,4.5
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего
имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул. Труда ,27
Адрес: ул. Труда № 27
| оплачиваемая площадь | 4478.4 | м2
Цена 1м2 комплекса услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме 10,04 руб.Сумма начисления в месяц 45097,49р.
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 0.91278 | 4100
Уборка лестничных
2 | клеток | 0.95196 | 4276
3 | Уборка мусора | 0.90126 | 4048.26
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 1.448 | 6504.16
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.10056 | 451.68
4 | Спец.одежда и инвентарь | 0.13079 | 587.46
5 | Аварийное обслуживание | 0.28145 | 1264.23
Материалы на содержание и
6 | текущий ремонт | 2.1 | 9432.7
Общеэксплуатационные
8 | расходы 24% от затрат | 2.4095 | 10823
| Налоги | 0.80369 | 3610
|  | 10.04 | 45097.49
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Пл.100
Приложение к договору
Перечень и стоимость работ по содержанию и текущему ремонту объектов общего имущества , состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул.Пластунская ,100
Периодичность
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ свыше 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплата службы эксплуат.) | 2.65
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические обходы и осмотры. | 0.92 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.78 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.52 | ежемесячно
| 7.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.2 | 2 раза в год
| 5.Транспортные расходы | 0.23 | ежемесячно
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования
1.Уборка помещений общего
| пользования | 4.09
| Подметание лестничных площадок и маршей | 1.05 | 3 раза в неделю
| Мытье лестничных площадок и маршей | 0.9 | 1 раз в неделю | 4.05
| Мытье кабин лифта | 0.15 | 3 раз в неделю
| специнвентарь | 0.04 | ежемесячно
| Очистка мусоропроводов | 1.95 | 6 раз в неделю
2.Уборка придомовой
| территории | 1.98
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора . Уборка мусора с газонов. | 1.78 | 5 раз в неделю | 1.98
| специнвентарь | 0.05 | ежемесячно
| выкашивание травы 4 раза в год, уборка мусора с газона | 0.15 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.055 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.19 | 2 раза в год | 0.13
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период |  |  | 0.25
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.15 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.51 | по плану | 0.42
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год | 1.12
| 2.Косм.ремонт существующего оборудования детской площадки |  | при наличии средств
| 3. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 4.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.41
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно | 0.75
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
| Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании |  |  | 3.03
| Итого | 13.035
| в том числе |  |  | 0.95
| Налоги 6% ( от 13,4 руб) | 0.8 | ежемесячно | 12.68
| Общеэксплуатационные расходы 24% (от 13,4руб.) | 3.22
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Пл.179а
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего
имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул. Пластунская,179а
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплата службы экспл.) | 4.07
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические осмотры и обходы. | 0.7 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.61 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.25 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.33 | 1 раз в год
| 5.Техническое обслуживание теплоузла | 0.96 | ежемесячно
| 6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0.34 | 1 раз в год
| 7.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.85 | 2 раза в год
| 8.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.03 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования
2.Уборка придомовой
| территории . | 2.03
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора .Уборка мусора с газонов. | 1.8 | 3 раз в неделю
| уборка подвального помещения | 0.05 | 1 раз в год
| выкашивание травы , уборка травы с газонов | 0.18 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.07 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.18 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.15 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2. Подготовка к сезонной эксплуатации | 0.77 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2.Косм.ремонт сущ.детских и спортивных площадок |  | при наличии средств
| 2. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 3.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 4.Заготовка песка (в зимний период) |  | 1 раз в год
| 5.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.39
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании.
VI | Налоги 6% | 0.89 | ежемесячно
VII | Общеэксплуатационные расходы 24% | 3.14 | ежемесячно
| Итого | 14.69
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Пл.181
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего
имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул. Пластунская,181
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплата службы экспл.) | 2.648
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек).Технические осмотры и обходы. | 0.826 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.784 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технические обходы и осмотры. | 0.343 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.231 | 1 раз в год
| 5.Транспортные расходы | 0.13 | ежемесячно
| 6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0.187 | 1 раз в 2 года
| 7.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.126 | 2 раза в год
| 8.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.021 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования
2.Уборка придомовой
| территории . | 1.967
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора .Уборка мусора с газонов. | 1.75 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.077 | ежемесячно
| выкашивание травы , уборка травы с газонов | 0.14 | 2 раза в год
| 3.Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.08 | 1 раз в месяц
| 4.Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.245 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
| 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.13 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
| 2. Подготовка к сезонной эксплуатации | 0.39 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | 2 раза в год
| 2. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 3.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 4.Заготовка песка (в зимний период) |  | 1 раз в год
| 5.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
IV | Аварийное обслуживание | 0.25
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
V | Работы по текущему ремонту | 2.1 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании.
VI | Услуги сторонних организаций(банк,почта) | 0.57 | ежемесячно
VII | Налоги 6% ( от 11,98 руб) | 0.72 | ежемесячно
VIII | Общеэксплуатационные расходы 24% (от 11,98руб.) | 2.88 | ежемесячно
| Итого | 11.98
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Пл.181а
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего
имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул. Пластунская,181а
Адрес: ул. Пластунская № 181А
| оплачиваемая площадь | 2569 | м2
| обслуживаемая площадь | 3706.7 | м2
Цена 1м2 комплекса услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме 10,04 руб.Сумма начисления в месяц 25792,76р.
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 0.77851 | 2000
Уборка лестничных
2 | клеток | 0.77851 | 2000
3 | Уборка мусора | 0.81744 | 2100
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 1.937 | 4976.07
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.10097 | 259.38
4 | Транспортные расходы | 0.14792 | 380
5 | Спец.одежда и инвентарь | 0.13152 | 337.88
6 | Аварийное обслуживание | 0.38703 | 994.27
Материалы на содержание и
7 | текущий ремонт | 2.1 | 5394.9
Общеэксплуатационные
8 | расходы 24% от затрат | 2.4096 | 6190.26
9 | Налоги | 0.59946 | 1540
|  | 10.04 | 25792.76
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Пл.183
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего
имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул. Пластунская,183
Адрес: ул. Пластунская № 183
| оплачиваемая площадь | 4412.33 | м2
| обслуживаемая площадь | 5523.2 | м2
Цена 1м2 комплекса услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме 6,41 руб.Сумма начисления в месяц 28283,04р.
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.9243 | 8490.74
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 1.7707 | 7812.97
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.13941 | 615.12
4 | Спец.одежда и инвентарь | 0.13114 | 578.63
5 | Аварийное обслуживание | 0.27426 | 1210.12
Материалы на содержание и
6 | текущий ремонт | 0 | 0
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
7 | 36 месяцев) | 0.030263 | 133.53
Общеэксплуатационные
8 | расходы 24% от затрат | 1.5384 | 6787.93
| Налоги | 0.6015 | 2654
|  | 6.41 | 28283.04
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Пл.185
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего
имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул. Пластунская,185
Адрес: ул. Пластунская № 185
| оплачиваемая площадь | 4402.12 | м2
| обслуживаемая площадь | 5531 | м2
Цена 1м2 комплекса услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме 6,41 руб.Сумма начисления в месяц 28217,59р.
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.4788 | 6510
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 1.9919 | 8768.41
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.14609 | 643.12
4 | Спец.одежда и инвентарь | 0.13086 | 576.06
5 | Транспортные расходы | 0.15652 | 689
5 | Аварийное обслуживание | 0.41258 | 1816.23
Материалы на содержание и
6 | текущий ремонт | 0.054203 | 238.61
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
7 | 36 месяцев) | 0.030199 | 132.94
Общеэксплуатационные
8 | расходы 24% от затрат | 1.5384 | 6772.22
| Налоги | 0.62697 | 2760
|  | 6.41 | 28217.59
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Пл.187
Приложение к договору
Стоимость услуг и работ по содержанию , ремонту объектов общего
имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул. Пластунская,187
Адрес: ул. Пластунская № 187
| оплачиваемая площадь | 4247.7 | м2
| обслуживаемая площадь | 5597.1 | м2
Цена 1м2 комплекса услуг и работ по содержанию , ремонту общего имущества
собственников в многоквартирном доме 6,41 руб.Сумма начисления в месяц 27227,76р.
Стоимость услуг за месяц
№п.п. | Виды работ | Тариф (руб./м2) | (руб)
Уборка придомовой
1 | территории | 1.5326 | 6510
Обслуживание внутридомового
2 | инженерного оборудования | 1.983 | 8423.31
Обработка от грызунов,
3 | комаров , насекомых | 0.18509 | 786.2
4 | Спец.одежда и инвентарь | 0.081696 | 347.02
5 | Аварийное обслуживание | 0.42376 | 1800
Материалы на содержание и
6 | текущий ремонт | 0.023596 | 100.23
Обслуживание внутридомового
газового оборудования мест
общего пользования (проводится 1
раз в три года тариф из расчета
общей суммы поделенной на
7 | 36 месяцев) | 0.029743 | 126.34
Общеэксплуатационные
8 | расходы 24% от затрат | 1.5384 | 6534.66
| Налоги | 0.6121 | 2600
|  | 6.41 | 27227.76
Подписи:
Генеральный директор
| ООО "ДУ-8" |  | Д.Г.Галиулин
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________

## Пл.191
Приложение к договору
установленная на общем собрании собственников помещений с учетом
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту объектов
общего имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул.Пластунская,191
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ до 5 этажей
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплпта службы эксплуатации) | 4.35
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек). Технические обходы и осмотры. | 1.61 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.). Технические обходы и осмотры. | 1.35 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.). Технические обходы и осмотры. | 0.59 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0.36 | 1 раз в 2 года
| 5.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.18 | 2 раза в год
| 6.Транспортные расходы | 0.23 | ежемесячно
| 7.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.03 | 1 раз в 3 года
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего домового имущества
Уборка придомовой
| территории | 2.98
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора. Уборка мусора с газонов. Очистка ливневки(1 раз в квартал) | 2.7 | 5 раз в неделю
| специнвентарь | 0.08 | ежемесячно
| выкашивание травы 2 раза в год, уборка мусора с газоноа | 0.2 | 2 раза в год
| Обработка от грызунов,(дератизация) | 0.1 | ежемесячно
| Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) | 0.3 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
IV | 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.2 | 1раз при подгот. к ОЗП
V | 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.6 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок,. |  | по заявке совета МКД
| 2. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 3.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 2 раза в год
| 4.Заготовка песка |  | 1 раз в год
| 5.Поверка приборов учета |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка уборочного инвентаря. |  | 2 раза в год
VI | Аварийное обслуживание | 0.45
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Понедельник-пятница с 17 час.до 8 час.,суббота- воскресенье круглосуточно
VII | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании
| Итого | 11.98
В том числе:
| Налоги 6% | 0.72
| Общеэксплуатационные расходы 24% | 2.88
Подписи:
| ___________________________________ |  | ____________________
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________
| ______________________________ |  | ____________________

## 60летВЛКСМ,16
Приложение к договору
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту объектов
общего имущества,состав (перечень объектов) которого определен
собственниками помещений по ул.60 лет ВЛКСМ ,16
|  | Тариф | Периодичность
№п.п. | Виды работ | (руб./м2)
I | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ.
| А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов(в т.ч.зарплата работников службы эксплуат.) | 3.95
| 1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, прочистка ревизий,прочистка канализационных лежаков, проверка исправности канализационных вытяжек),Технические обходы и осмотры. | 1.46 | ежемесячно
| 2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).Технический осмотр и обход. | 1.31 | ежемесячно
| 3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).Технический осмотр и обход. | 0.59 | ежемесячно
| 4.Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 0 | 1 раз в 2 года
| 5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 0 | 1 раз в 2 года
| 6.Работы по устранению мелких неисправностей конструктивных элементов при проведении сезонных технических осмотров | 0.28 | 2 раза в год
| 7.Транспортные расходы | 0.23 | ежемесячно
| 8.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 0.08 | 1 раз в три года по договору с ООО "Хоста"
II | Б.Работы по санитарному содержанию придомовой территории и помещений общего пользования.
Уборка придомовой
| территории . | 3.03
| Подметание земельного участка, очистка урн от мусора ,уборка мусора с газона.Очистка ливневок. | 2.7 | 5 раз в неделю
| Покупка уборочного инвентаря. | 0.13 | 1 раз в месяц.
| Выкашивание травы , уборка травы с газонов | 0.2 | 2 раза в год
| Обработка от грызунов,(дератизация). | 0.09 | 1 раз в месяц
| Обработка от комаров , насекомых (дезинсекция) . | 0.29 | 2 раза в год
III | В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
IV | 1. Расконсервирование и консервация системы отопления. | 0.19 | 1 раз при подготовке МКД к ОЗП
V | 2.Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | 0.31 | по плану
| 1. Прочистка и укрепление водосточных труб, колен и воронок. |  | 2 раза в год
| 2. Промывка систем отопления |  | 1 раз в год
| 3.Гидравлическое испытание системы ЦО |  | 1 раз в год
| 4.Поверка приборов учета |  | 1 раз в год
| 5.Заготовка песка (зимний период) |  | 1 раз в год
| 6.Подготовка спецоборудования |  | 2 раза в год
VI | Аварийное обслуживание | 0.35
| Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) |  | Ежедневно с 17-00ч до 8-00ч ,суббота,воскресенье- круглосуточно
VII | Работы по текущему ремонту | 3 | по графику
Работы выполняются в соответствии с принятым решением собственников помещений на общем собрании.
| Услуги банка | 0.79
| Итого | 12
В том числе:
| Налог 6% | 0.72 | ежемесячно
| Общеэксплуатационные расходы 24% | 2.88 | ежемесячно
Подписи:
Представители инициативной группы
| ______________________________ |  | ____________________